MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

„EKOWIK” SP. Z O.O.

UL. DROGA CHŁAPOWSKA 21

84-120 WŁADYSŁAWOWO

TEL.: 0-58-674-15-66

FAX: 0-58- 674-15-44

ZNAK: 1/DT/2019                                             STYCZEŃ 2019 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: .......................................................

W DNIU ...........................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie

UWAGA: niniejszy dokument zawiera 63 strony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ROKU 2019 DO SIEDZIBY MIĘDZYGMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „EKOWIK” SP. Z O.O.                   WE WŁADYSŁAWOWIE

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: 1/DT/2019

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I		- OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB 			str.4

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

DEFINICJE.

ROZDZIAŁ II		- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN 			str.5

WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ III	- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 				str.20

ROZDZIAŁ IV	- OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 		str.21

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

ROZDZIAŁ V		- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 		str.26

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA

OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

ROZDZIAŁ VI	- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  	str.28

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

ROZDZIAŁ VII	- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE 		str.30

KRYTERIÓW OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.

ROZDZIAŁ VIII	- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 	str.31

BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ IX	- WZÓR UMOWY.							str.32

ROZDZIAŁ X		- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 		str.35

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ XI 	- INNE INFORMACJE.						str.36

ROZDZIAŁ XII	- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.		str.37

ROZDZIAŁ XIII	- FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.					str.38

ROZDZIAŁ I

OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

NIP: 587-15-49-186

## 2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn.zm.) - w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 – 704 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl

Adres strony internetowej, na której dostępny jest powyższy Regulamin: www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php.

UWAGA: niniejszy przetarg nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.)

## 3. DEFINICJE:

USTAWA - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93                           z późn.zm.).

REGULAMIN - Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

OFERTA - zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych ściśle z wymaganiami i warunkami w niej określonymi.

4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa opisanych niżej materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.

| Nr grupy / Lp. | Nazwa grupy / Nazwa materiału | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | zasuwy kołnierzowe |  |  |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80 | szt | 10 |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100 | szt | 10 |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150 | szt | 5 |
|  | zasuwa do przyłączy domowych [gwinty wewnętrzne] |  |  |
| 1 | Zasuwa DN 25 | szt | 10 |
| 2 | Zasuwa DN 32 | szt | 10 |
| 3 | Zasuwa DN 40 | szt | 20 |
| 4 | Zasuwa DN 50 | szt | 10 |
|  | obudowa do zasuw teleskopowa L=0,6-1,1[niska] |  |  |
| 1 | Obudowa DN 40/50 | szt | 30 |
| 2 | Obudowa DN 80 | szt | 20 |
| 3 | Obudowa DN 100/150 | szt | 10 |
|  | obudowa do zasuw teleskopowa l=1,3-1,8 [wysoka] |  |  |
| 1 | Obudowa DN 40/50 | szt | 30 |
| 2 | Obudowa DN 80 | szt | 30 |
| 3 | Obudowa DN 100/150 | szt | 10 |
| 4 | Obudowa DN 250/300 | szt | 5 |
|  | nawiertka do przyłączy domowych |  |  |
| 1 | Frezonawiertkla DN 80/50 | szt | 4 |
| 2 | Frezonawiertkla DN 100/50 | szt | 4 |
| 3 | Frezonawiertka DN 150/50 | szt | 4 |
|  | nwiertka NWZ |  |  |
| 1 | NWZ PE DN 90/50GW | szt | 10 |
| 2 | NWZ PE DN 110/50 GW | szt | 10 |
| 3 | NWZ PE DN 160/50 GW | szt | 1 |
| 4 | NWZ PE DN 315/50 GW | szt | 1 |
| 5 | NWZ żeliwo-azbest 80/50 GW | szt | 5 |
| 6 | NWZ żeliwo-azbest 100/50 GW | szt | 5 |
| 7 | NWZ żeliwo-azbest 150/50 GW | szt | 5 |
|  | łączniki rurowe do rur PE |  |  |
| 1 | Łącznik rurowy DN 80 | szt | 2 |
| 2 | Łącznik rurowy DN 100 | szt | 2 |
| 3 | Łącznik rurowy DN 125 | szt | 2 |
| 4 | Łącznik rurowy DN 150 | szt | 2 |
|  | łączniki rurowo-kołnierzowe do rur PE/PVC |  |  |
| 1 | Łącznik RK DN 80 | szt | 2 |
| 2 | Łącznik RK DN 100 | szt | 2 |
| 3 | Łącznik RK DN 125 | szt | 2 |
| 4 | Łącznik RK DN 150 | szt | 2 |
| 5 | Łącznik RK DN 200/225 | szt | 2 |
| 6 | Łącznik RK DN 250/280 | szt | 2 |
| 7 | Łącznik RK DN 300/315 | szt | 2 |
|  | łączniki rurowe uniwersalne |  |  |
| 1 | Łącznik rurowy DN 50 [46-76] | szt | 2 |
| 2 | Łącznik rurowy DN 80 [78-108] | szt | 2 |
| 3 | Łącznik rurowy DN 100 [100-130] | szt | 2 |
| 4 | Łącznik rurowy DN 125 [129-159] | szt | 2 |
| 5 | Łącznik rurowy DN 150 [152-182] | szt | 2 |
| 6 | Łącznik rurowy DN 200 [196-234] | szt | 2 |
| 7 | Łącznik rurowy DN 250 [245-301] | szt | 2 |
| 8 | Łącznik rurowy DN 300 [314-349] | szt | 2 |
|  | łączniki rurowo-kołnierzowe uniwersalne |  |  |
| 1 | Łącznik RK DN 80 [78-108] | szt | 2 |
| 2 | Łącznik RK DN 100 [100-130] | szt | 2 |
| 3 | Łącznik RK DN 125 [129-159] | szt | 2 |
| 4 | Łącznik RK DN 150 [152-182] | szt | 2 |
| 5 | Łącznik RK DN 200 [196-234] | szt | 2 |
| 6 | Łącznik RK DN 250 [245-301] | szt | 2 |
| 7 | Łącznik RK DN 300 [314-340] | szt | 2 |
|  | opaski naprawcze do rur stalowych |  |  |
| 1 | Opaska naprawcza DN 15 | szt | 20 |
| 2 | Opaska naprawcza DN 20 | szt | 20 |
| 3 | Opaska naprawcza DN 25 | szt | 20 |
| 4 | Opaska naprawcza DN 32 | szt | 40 |
| 5 | Opaska naprawcza DN 40 | szt | 40 |
| 6 | Opaska naprawcza DN 50 [60-68] | szt | 50 |
| 7 | Opaska naprawcza DN 65 [78-88] | szt | 2 |
| 8 | Opaska naprawcza DN 80 [88-98] | szt | 1 |
| 9 | Opaska naprawcza DN 100 [108-118] | szt | 1 |
| 10 | Opaska naprawcza DN 150 [159-171] | szt | 2 |
| 11 | Opaska naprawcza DN 250 [260-272] | szt | 1 |
| 12 | Opaska naprawcza DN 300 314-326] | szt | 1 |
|  | opaski naprawcze do rur żeliwnych |  |  |
| 1 | Opaska naprawcza DN 50 | szt | 10 |
| 2 | Opaska naprawcza DN 65 | szt | 2 |
| 3 | Opaska naprawcza DN 80 [98-108] | szt | 10 |
| 4 | Opaska naprawcza DN 100 [114-126] | szt | 20 |
| 5 | Opaska naprawcza DN 125 [138-162] | szt | 2 |
| 6 | Opaska naprawcza DN 150 [168-182] | szt | 10 |
| 7 | Opaska naprawcza DN 200 [222-246] | szt | 4 |
| 8 | Opaska naprawcza DN 250 [273-285] | szt | 4 |
| 9 | Opaska naprawcza DN 300 [327-340] | szt | 1 |
|  | doszczelniacze |  |  |
| 1 | Doszczelniacz DN 80 | szt | 4 |
| 2 | Doszczelniacz DN 100 | szt | 4 |
| 3 | Doszczelniacz DN 150 | szt | 4 |
| 4 | Doszczelniacz DN 200 | szt | 4 |
| 5 | Doszczelniacz DN 250 | szt | 4 |
| 6 | Doszczelniacz DN 300 | szt | 4 |
|  | hydranty podziemne i nadziemne |  |  |
| 1 | Hydrant nadziemny DN 80 L=1600 mm | szt | 6 |
| 2 | Hydrant nadziemny DN 80 l=2200 mm | szt | 20 |
| 3 | Hydrant podziemny DN 80 L=1250 mm | szt | 5 |
| 4 | Hydrant podziemny DN 80 L=500mm | szt | 4 |
| 5 | Hydrant podziemny DN 80 L=750 mm | szt | 5 |
|  | uszczelki płaskie wodociągowe wykonane z EPDM |  |  |
| 1 | Uszczelki płaskie DN 50 | szt | 50 |
| 2 | Uszczelki płaskie DN 80 | szt | 200 |
| 3 | Uszczelki płaskie DN 100 | szt | 200 |
| 4 | Uszczelki płaskie DN 125 | szt | 50 |
| 5 | Uszczelki płaskie DN 150 | szt | 100 |
| 6 | Uszczelki płaskie DN 200 | szt | 50 |
| 7 | Uszczelki płaskie DN 250 | szt | 50 |
|  | armatura żeliwna[króćce, zwężki, kolana, trójniki] |  |  |
| 1 | Kolano DN 80/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne | szt | 5 |
| 2 | Kolano hydrantowe DN 80 kołnierzowe z żeliwa sferoidalne | szt | 20 |
| 3 | Kolano DN 100/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne | szt | 5 |
| 4 | Kolano DN 150/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne | szt | 2 |
| 5 | Króciec FF DN 80 L=200 żeliwo sferoidalne | szt | 15 |
| 6 | Króciec FF DN 80 L=300 żeliwo sferoidalne | szt | 10 |
| 7 | Króciec FF DN 80 L=400 żeliwo sferoidalne | szt | 10 |
| 8 | Króciec FF DN 80 L= 500 żeliwo sferoidalne | szt | 10 |
| 9 | Króciec FF DN 100 L=200 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 10 | Króciec FF DN 100 L=300 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 11 | Króciec FF DN 100 L=400 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 12 | Króciec FF DN 100 L=500 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 13 | Króciec FW DN 80 żeliwo sferoidalne | szt | 15 |
| 14 | Króciec FW DN 100 żeliwo sferoidalne | szt | 15 |
| 15 | Króciec FW DN 150 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 16 | Trójnik kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 17 | Trójnik kołnierzowy DN 100 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 18 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/100/80 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 19 | Trójnik kołnierzowy DN 150 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 22 | Trójnik kołnierzowy DN 200żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 25 | Kołnierz ślepy DN 50 żeliwo sferoidalne | szt | 3 |
| 26 | Kołnierz DN 50/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | szt | 8 |
| 27 | Kołnierz ślepy DN 80 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 28 | Kołnierz DN 80/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | szt | 8 |
| 29 | Kołnierz ślepy DN 100 żeliwo sferoidalne | szt | 1 |
| 30 | Kołnierz DN 100/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | szt | 8 |
| 31 | Kołnierz ślepy DN 150 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 32 | Kołnierz DN 150/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 33 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 80/90 do rur PE | szt | 4 |
| 34 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 100/110 do rur PE | szt | 4 |
| 35 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 125/125 do rur PE | szt | 4 |
| 36 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 160/160 do rur PE | szt | 4 |
| 37 | Kompensator kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 38 | Zwężka kołnierzowa DN 100/80 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 39 | Zwężka kołnierzowa DN 150/80 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 40 | Zwężka kołnierzowa DN 150/100 żeliwo sferoidalne | szt | 5 |
| 41 | Zwężka kołnierzowa DN 200/80 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 42 | Zwężka kołnierzowa DN 200/100 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
| 43 | Zwężka kołnierzowa DN 250/150 żeliwo sferoidalne | szt | 2 |
|  | kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego [redukcja, nypel, mufa, trójnik] |  |  |
| 1 | Głowica zaworu DN 15 ocynkowane | szt | 10 |
| 2 | Głowica zaworu DN 20ocynkowane | szt | 10 |
| 3 | Głowica zaworu DN 25 ocynkowane | szt | 10 |
| 4 | Głowica zaworu DN 32 ocynkowane | szt | 10 |
| 5 | Głowica zaworu DN 40 ocynkowane | szt | 10 |
| 6 | Głowica zaworu DN 50 ocynkowane | szt | 10 |
| 7 | Kolano nyplowe DN 15 ocynkowane | szt | 15 |
| 8 | Kolano nyplowe DN 20 ocynkowane | szt | 60 |
| 9 | Kolano nyplowe DN 25 ocynkowane | szt | 60 |
| 10 | Kolano nyplowe DN 32 ocynkowane | szt | 20 |
| 11 | Kolano nyplowe DN 40 ocynkowane | szt | 20 |
| 12 | Kolano nyplowe DN 50 ocynkowane | szt | 10 |
| 13 | Śrubunek DN 15 z uszczelką ocynkowane | szt | 8 |
| 14 | Śrubunek DN 20 z uszczelką ocynkowane | szt | 8 |
| 15 | Śrubunek DN 25 z uszczelką ocynkowane | szt | 20 |
| 16 | Śrubunek DN 32 z uszczelką ocynkowane | szt | 15 |
| 17 | Śrubunek DN 40 z uszczelką ocynkowane | szt | 10 |
| 18 | Śrubunek DN 50 z uszczelką ocynkowane | szt | 15 |
| 19 | Kolano DN 15 ocynkowane | szt | 20 |
| 20 | Kolano DN 20 ocynkowane | szt | 50 |
| 21 | Kolano DN 25 ocynkowane | szt | 50 |
| 22 | Kolano DN 32 ocynkowane | szt | 30 |
| 23 | Kolano DN 40 ocynkowane | szt | 20 |
| 24 | Kolano DN 50 ocynkowane | szt | 15 |
| 25 | Korek DN 15 gwintowany ocynkowany | szt | 10 |
| 26 | Korek DN 20 gwintowany ocynkowany | szt | 10 |
| 27 | Korek DN 25 gwintowany ocynkowany | szt | 15 |
| 28 | Korek DN 32 gwintowany ocynkowany | szt | 10 |
| 29 | Korek DN 40 gwintowany ocynkowany | szt | 10 |
| 30 | Korek DN 50 gwintowany ocynkowany | szt | 10 |
| 31 | Mufa DN 15 ocynkowana | szt | 15 |
| 32 | Mufa DN 20 ocynkowana | szt | 20 |
| 33 | Mufa DN 25 ocynkowana | szt | 20 |
| 34 | Mufa DN 32 ocynkowana | szt | 20 |
| 35 | Mufa DN 40 ocynkowana | szt | 15 |
| 36 | Mufa DN 50 ocynkowana | szt | 10 |
| 37 | Zawór kulowy DN 15 | szt | 20 |
| 38 | Zawór kulowy DN 20 | szt | 80 |
| 39 | Zawór kulowy DN 25 | szt | 90 |
| 40 | Zawór kulowy DN 32 | szt | 50 |
| 41 | Zawór kulowy DN 40 | szt | 15 |
| 42 | Zawór kulowy DN 50 | szt | 10 |
| 43 | Zawór zwrotny DN 15 | szt | 10 |
| 44 | Zawór zwrotny DN 20 | szt | 20 |
| 45 | Zawór zwrotny DN 25 | szt | 30 |
| 46 | Zawór zwrotny DN 32 | szt | 10 |
| 47 | Zawór zwrotny DN 40 | szt | 10 |
| 48 | Zawór zwrotny DN 50 | szt | 10 |
| 49 | Nypel DN 15 ocynkowany | szt | 30 |
| 50 | Nypel DN 20 ocynkowany | szt | 100 |
| 51 | Nypel DN 25 ocynkowany | szt | 150 |
| 52 | Nypel DN 32 ocynkowany | szt | 60 |
| 53 | Nypel DN 40 ocynkowany | szt | 50 |
| 54 | Nypel DN 50 ocynkowany | szt | 40 |
| 55 | Redukcja DN 20/15 ocynkowana | szt | 20 |
| 56 | Redukcja DN 25/15 ocynkowana | szt | 20 |
| 57 | Redukcja DN 32/15 ocynkowana | szt | 10 |
| 58 | Redukcja DN 40/15 ocynkowana | szt | 10 |
| 59 | Redukcja DN 50/15 ocynkowana | szt | 10 |
| 60 | Redukcja DN 25/20 ocynkowana | szt | 200 |
| 61 | Redukcja DN 32/20 ocynkowana | szt | 50 |
| 62 | Redukcja DN 32/25 ocynkowana | szt | 60 |
| 63 | Redukcja DN 40/20 ocynkowana | szt | 20 |
| 64 | Redukcja DN 40/25 ocynkowana | szt | 20 |
| 65 | Redukcja DN 40/32 ocynkowana | szt | 20 |
| 66 | Redukcja DN 50/20 ocynkowana | szt | 20 |
| 67 | Redukcja DN 50/25 ocynkowana | szt | 20 |
| 68 | Redukcja DN 50/32 ocynkowana | szt | 20 |
| 69 | Redukcja DN 50/40 ocynkowana | szt | 20 |
| 70 | Redukcja DN 65/50 ocynkowana | szt | 10 |
| 71 | Trójnik ocynkowany DN 15 | szt | 10 |
| 72 | Trójnik ocynkowany DN 20 | szt | 20 |
| 73 | Trójnik ocynkowany DN 25 | szt | 20 |
| 74 | Trójnik ocynkowany DN 32 | szt | 20 |
| 75 | Trójnik ocynkowany DN 40 | szt | 10 |
| 76 | Trójnik ocynkowany DN 50 | szt | 10 |
| 77 | Złączka zaciskowa AK DN 15 | szt | 15 |
| 78 | Złączka zaciskowa AK DN 20 | szt | 30 |
| 79 | Złączka zaciskowa AK DN 25 | szt | 40 |
| 80 | Złączka zaciskowa AK DN 32 | szt | 30 |
| 81 | Złączka zaciskowa AK DN 40 | szt | 10 |
| 82 | Złączka zaciskowa AK DN 50 | szt | 10 |
| 83 | Złaczka zaciskowa AK DN 65 | szt | 5 |
| 84 | Złączka zaciskowa IK DN 15 | szt | 10 |
| 85 | Złączka zaciskowa IK DN 20 | szt | 10 |
| 86 | Złączka zaciskowa IK DN 25 | szt | 25 |
| 87 | Złączka zaciskowa IK DN 32 | szt | 20 |
| 88 | Złączka zaciskowa IK DN 40 | szt | 10 |
| 89 | Złączka zaciskowa IK DN 50 | szt | 10 |
| 89 | Złączka zaciskowa IK DN 65 | szt | 2 |
| 90 | Zawór czerpalny kulowy DN 15 | szt | 5 |
| 91 | Zawór czerpalny kulowy DN 20 | szt | 10 |
| 92 | Zawór czerpalny kulowy DN 25 | szt | 10 |
| 93 | Zawór czerpalny grzybkowy DN 15 ocynkowany | szt | 10 |
| 94 | Zawór czerpalny grzybkowy DN 20 ocynkowany | szt | 20 |
| 95 | Zawór czerpalny grzybkowy DN 25 ocynkowany | szt | 20 |
| 96 | Zawór przelotowy DN 15 żeliwo ocynkowane | szt | 10 |
| 97 | Zawór przelotowy DN 20 żeliwo ocynkowane | szt | 50 |
| 98 | Zawór przelotowy DN 25 żeliwo ocynkowane | szt | 100 |
| 99 | Zawór przelotowy DN 32 żeliwo ocynkowane | szt | 50 |
| 100 | Zawór przelotowy DN 40 żeliwo ocynkowane | szt | 20 |
| 101 | Zawór przelotowy DN 50 żeliwo ocynkowane | szt | 15 |
| 102 | Zawór przelotowy DN 63 żeliwo ocynkowane | szt | 5 |
| 103 | Przedłużka mosiężna DN 15 | szt | 15 |
| 104 | Przedłużka mosiężna DN 20[3cm] | szt | 60 |
| 105 | Przedłużka mosiężna DN 25 [2 cm] | szt | 20 |
| 106 | Przedłużka mosiężna DN 25[3cm] | szt | 20 |
| 107 | Śrubunek mosiężny DN 15 | szt | 10 |
| 108 | Śrubunek mosiężny DN 20 | szt | 20 |
| 109 | Śrubunek mosiężny DN 25 | szt | 10 |
| 110 | Tuleja dystansowa mosiężna DN 25 do wodomierza | szt | 20 |
|  | kształtki do rur PE, rozkręcane[złącze, trójnik, kolano] |  |  |
| 1 | Kolano PE-PE DN 25 | szt | 20 |
| 2 | Kolano PE-PE DN 32 | szt | 40 |
| 3 | Kolano PE-PE DN 40 | szt | 40 |
| 4 | Kolano PE-PE DN 50 | szt | 20 |
| 5 | Kolano PE-PE DN 63 | szt | 10 |
| 6 | Kolano PE DN 32/20 GZ | szt | 15 |
| 7 | Kolano PE DN 32/20GW | szt | 15 |
| 8 | Kolano PE DN 32/25 GZ | szt | 20 |
| 9 | Kolano PE DN 32/25GW | szt | 20 |
| 10 | Kolano PE DN 32/32 GZ | szt | 20 |
| 11 | Kolano PE DN 32/32 GW | szt | 15 |
| 12 | Kolano PE DN 40/25 GZ | szt | 15 |
| 13 | Kolano PE DN 40/25 Gw | szt | 20 |
| 14 | Kolano PE DN 40/32 GZ | szt | 20 |
| 15 | Kolano PE DN 40/32 GW | szt | 20 |
| 16 | Kolano PE DN 40/40 GZ | szt | 20 |
| 17 | Kolano PE DN 40/40 GW | szt | 20 |
| 18 | Kolano PE DN 50/32 GZ | szt | 20 |
| 19 | Kolano PE DN 50/32 GW | szt | 20 |
| 20 | Kolano PE DN 50/40 GZ | szt | 20 |
| 21 | Kolano PE DN 50/40 GW | szt | 20 |
| 22 | Kolano PE DN 50/50 GZ | szt | 20 |
| 23 | Kolano PE DN 50/50 GW | szt | 20 |
| 24 | Kolano PE DN 63/50 GZ | szt | 20 |
| 25 | Kolano PE DN 63/50 GW | szt | 20 |
| 26 | Trójnik PE DN 25 | szt | 4 |
| 27 | Trójnik PE DN 32 | szt | 4 |
| 28 | Trójnik PE DN 40 | szt | 4 |
| 29 | Trójnik PE DN 50 | szt | 4 |
| 30 | Trójnik PE DN 63 | szt | 4 |
| 31 | Złączka PE DN 25/20 GZ | szt | 25 |
| 32 | Złączka PE DN 25/20 GW | szt | 25 |
| 33 | Złączka PE DN 32/20 GZ | szt | 25 |
| 34 | Złączka PE DN 32/20GW | szt | 25 |
| 35 | Złączka PE DN 32/25 GZ | szt | 25 |
| 36 | Złączka PE DN 32/25GW | szt | 25 |
| 37 | Złączka PE DN 32/32 GZ | szt | 25 |
| 38 | Złączka PE DN 40/25 GZ | szt | 25 |
| 39 | Złączka PE DN 40/25 GW | szt | 25 |
| 40 | Złączka PE DN 40/32 GZ | szt | 25 |
| 41 | Złączka PE DN 40/32 GW | szt | 25 |
| 42 | Złączka PE DN 40/40 GZ | szt | 25 |
| 43 | Złączka PE DN 40/40 GW | szt | 25 |
| 44 | Złączka PE DN 50/32 GZ | szt | 25 |
| 45 | Złączka PE DN 50/32 GW | szt | 25 |
| 46 | Złączka PE DN 50/40 GZ | szt | 20 |
| 47 | Złączka PE DN 50/40 GW | szt | 20 |
| 48 | Złączka PE DN 50/50 GZ | szt | 20 |
| 49 | Złączka PE DN 50/50 GW | szt | 20 |
| 50 | Złączka PE DN 63/50 GZ | szt | 10 |
| 51 | Złączka PE DN 63/50 GW | szt | 10 |
| 52 | Złączka PE-PE DN 25 | szt | 20 |
| 53 | Złączka PE-PE DN 32 | szt | 20 |
| 54 | Złączka PE-PE DN 40 | szt | 20 |
| 55 | Złączka PE-PE DN 50 | szt | 20 |
| 56 | Złączka PE-PE DN 63 | szt | 20 |
| 57 | Mufa elektrooporowa DN 90 do rur PE | szt | 4 |
| 58 | Mufa elektrooporowa DN 110 do rur PE | szt | 4 |
| 59 | Mufa elektrooporowa DN 125 do rur PE | szt | 4 |
| 60 | Mufa elektrooporowa DN 160 do rur PE | szt | 4 |
| 61 | Kolano elektrooporowe DN 90 [45',90'] do rur PE | szt | 4 |
| 62 | Kolano elektrooporowe DN 110 [45',90'] do rur PE | szt | 4 |
| 63 | Kolano elektrooporowe DN 125 [45',90'] do rur PE | szt | 4 |
| 64 | Kolano elektrooporowe DN 160 [45',90'] do rur PE | szt | 4 |
| 65 | Tuleja elektrooporowa DN 90 do rur PE | szt | 4 |
| 66 | Tuleja elektrooporowa DN 110 do rur PE | szt | 4 |
| 67 | Tuleja elektrooporowa DN 125 do rur PE | szt | 4 |
| 68 | Tuleja elektrooporowa DN 160 do rur PE | szt | 4 |
|  | kształtki do rur wodociągowych PVC-U-1MPa [złącze kielichowe, nasuwka, trójnik, kolano, łuk] |  |  |
| 1 | Nasuwka PVC DN 90 Repair Socket | szt | 30 |
| 2 | Nasuwka PVC DN 110 Repair Socket | szt | 40 |
| 3 | Nasuwka PVC DN 160 Repair Socket | szt | 10 |
| 4 | Nasuwka PVC DN 225 Repair Socket | szt | 6 |
| 5 | Nasuwka PVC DN 280 Repair Socket | szt | 6 |
| 6 | Nasuwka PVC DN 315 Repair Socket | szt | 6 |
| 7 | Kolano PVC kąt.11' DN 90 | szt | 4 |
| 8 | Kolano PVC kąt.22' DN 90 | szt | 4 |
| 9 | Kolano PVC kąt.30' DN 90 | szt | 4 |
| 10 | Kolano PVC kąt.45' DN 90 | szt | 4 |
| 11 | Kolano PVC kąt.90' DN 90 | szt | 4 |
| 12 | Kolano PVC kąt.11' DN 110 | szt | 4 |
| 13 | Kolano PVC kąt.22' DN 100 | szt | 4 |
| 14 | Kolano PVC kąt.30' DN 110 | szt | 4 |
| 15 | Kolano PVC kąt 45' DN 110 | szt | 4 |
| 16 | Kolano PVC kąt 90' DN 110 | szt | 4 |
| 17 | Kolano PVC kąt 45' DN 160 | szt | 4 |
| 18 | Kolano PVC kąt 90' DN 160 | szt | 4 |
|  | rury wykonane ze stali. PE, PVC-U |  |  |
| 1 | Rura PE 100 SDR 17 DN 25 | mb | 100 |
| 2 | Rura PE 100 SDR 17 DN 32 | mb | 200 |
| 3 | Rura PE 100 SDR 17 DN 40 | mb | 200 |
| 4 | Rura PE 100 SDR 17 DN 50 | mb | 200 |
| 5 | Rura PE 100 SDR 17 DN 63 | mb | 50 |
| 6 | Rura PVC DN 90.PN 10 L=3m | szt | 12 |
| 7 | Rura PVC DN 110.PN 10 L=3m | szt | 15 |
| 8 | Rura PVC DN 160.PN 10 L=3m | szt | 2 |
| 9 | Rura PVC DN 280.PN 10 L=6m | szt | 2 |
| 10 | Rura PVC DN 225.PN 10 L=6m | szt | 2 |
| 11 | Rura PVC DN 315.PN 10 L=6m | szt | 2 |
| 12 | Rura ocynkowana DN 15 | mb | 12 |
| 13 | Rura ocynkowana DN 20 | mb | 12 |
| 14 | Rura ocynkowana DN 25 | mb | 18 |
| 15 | Rura ocynkowana DN 32 | mb | 18 |
| 16 | Rura ocynkowana DN 40 | mb | 18 |
| 17 | Rura ocynkowana DN 50 | mb | 18 |
|  | rury kanalizacyjne PVC lite |  |  |
| 1 | Rura PVC 160/3,2 L=1m | szt | 5 |
| 2 | Rura PVC 160/4,7 L=3m | szt | 5 |
| 3 | Rura PVC 200/4,9 L=1m | szt | 5 |
| 4 | Rura PVC 200/5,9 L=3m | szt | 5 |
|  | kształtki kanalizacyjne PVC |  |  |
| 1 | Kolano PVC DN 160/15'' | szt | 2 |
| 2 | Kolano PVC DN 160/30'' | szt | 2 |
| 3 | Kolano PVC DN 160/45'' | szt | 2 |
| 4 | Kolano PVC DN 160/90'' | szt | 2 |
| 5 | Kolano PVC DN 200/45'' | szt | 2 |
| 6 | Kolano PVC DN 200/90'' | szt | 2 |
| 7 | Korek PVC DN 160 | szt | 4 |
| 8 | Korek PVC DN 200 | szt | 2 |
| 9 | Trójnik PVC DN 160/160/160 | szt | 2 |
| 10 | Trójnik PVC DN 200/200/200 | szt | 2 |
| 11 | Przejście kamionka PVC DN 160/160 | szt | 2 |
| 12 | Przejście kamionka PVC DN 200/160 | szt | 2 |
| 13 | Przejście kamionka PVC DN 200/200 | szt | 2 |
| 14 | Zasuwa burzowa DN 160 | szt | 2 |
|  | kineta do rur trzonowych gładkich kanalizacyjnych |  |  |
| 1 | Kineta przelotowa DN 315/160 | szt | 2 |
| 2 | Kineta przelotowa DN 315/200 | szt | 2 |
| 3 | Kineta zbiorcza DN 315/200 | szt | 2 |
| 4 | Rura PVC trzonowa DN 400L=6m | szt | 2 |
|  | inne |  |  |
| 1 | Pokrywa betonowa z otworem DN 1000/600 | szt | 1 |
| 2 | Pokrywa betonowa z otworem DN 1200/600 | szt | 4 |
| 3 | Pokrywa betonowa DN 600 | szt | 10 |
| 4 | Krąg DN 1200/600 | szt | 4 |
|  | śruby, nakrętki. podkładki ze stali ocynk |  |  |
| 1 | Śruby z pełnym gwintem M16/80 | kg | 200 |
| 2 | Śruby z pełnym gwintem M16/200 | kg | 100 |
| 3 | Nakrętki M16 | kg | 100 |
| 4 | Podkładka M16 | kg | 50 |
|  | konopie, pasty, taśmy |  |  |
| 1 | Konopie | szt | 10 |
| 2 | Taśma teflonowa | szt | 10 |
| 3 | Pasta uszczelniająca do gwintów 250gr | szt | 40 |
| 4 | Pasta poślizgowa do rur PVC | szt | 50 |
| 5 | Taśma ostrzegawcza biało czerwona 100m | szt | 50 |
|  | włazy średnicy 600mm z żeliwa do studni kanalizacyjnych i wpusty uliczne |  |  |
| 1 | Właz żeliwny -40t typ ciężki | szt | 12 |
| 2 | Właz żeliwny H-50 | szt | 2 |
| 3 | Wpust ściekowy-40t | szt | 2 |
| 4 | Manszeta 315/400[gładka] | szt | 25 |
| 5 | Teleskop 315mm z włazem D 400 | szt | 25 |
| 6 | Studnia wodomierzowa DN 400 | szt | 2 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁÓW WSKAZANYCH W POWYŻSZEJ TABELI:

W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta.

1. Zasuwy kołnierzowe

- posiadanie atestu PZH,

- wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane na zimno,

- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

- minimum potrójne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierścieni dławicowych i układu uszczelek typu O-ring z EPDM lub NBR. Możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez konieczności zamykania wody,

- klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany na całej powierzchni (wewnątrz i na zewnątrz) z EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodą),

- bezgniazdowy przelot,

- śruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masą na gorąco. Dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące 100%-ową szczelność,

- uszczelnienie pokrywy uszczelką z EPDM,

- wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

- kołnierze wykonane zgodnie z EN-1092-2,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

2. Obudowa do zasuw teleskopowa

- obudowa z zasuwą tworzą komplet,

- pręt obudowy – trzpień wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,

- kaptur trzpienia przymocowany śrubą lub zawleczką do trzpienia,

- łącznik trzpienia obudowy z zasuwą przymocowany do trzpienia i zasuwy śrubą nierdzewną lub zawleczką nierdzewną, możliwe jest zastosowanie równoważnego połączenia obudowy z zasuwą uniemożliwiające rozłączenie obudowy od zasuwy z poziomu gruntu – łączenie trzpienia z zasuwą powinno odbywać się po zabudowaniu zasuwy w rurociąg,

- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

- obudowa umożliwiająca ustawienie jej na dowolnej wysokości (w dopuszczalnych granicach),

- rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym.

3. Zasuwy do przyłącz domowych

- posiadanie atestu PZH,

- wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej,

- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa

- uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierścieni dławicowych i układu uszczelek typu O-ring z EPDM lub NBR,

- klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodą),

- bezgniazdowy przelot,

- śruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masą na gorąco,

- uszczelnienie pokrywy uszczelką elastomerową z EPDM,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie,

- zasuwy powinny umożliwiać nawiercanie sieci głównej pod ciśnieniem aparatem do nawiercania.

4. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur  azbestocementowych

- posiadanie atestu PZH,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- taśma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wykładziną gumową,

- siodełko opaski wykonane z żeliwa sferoidalnego,

- elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2

- uszczelnienie wykonane z EPDM,

- śruby nakrętki i podkładki opaski powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

- opaska powinna posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

5. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC

- posiadanie atestu PZH,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- korpus opaski wykonany z żeliwa sferoidalnego,

- elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

- opaska z wkładkami uszczelniającymi wykonanymi z EPDM,

- śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,

- opaska powinna posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

6. Skrzynki do zasuw uliczne duże, hydrantowe, do przyłącz domowych

- skrzynki wykonane z PE lub PA+.

7. Łączniki rurowe uniwersalne

- posiadanie atestu PZH,

- łączniki mają łączyć bose końce rur, także różnych materiałowo żeliwnych stalowych azbestocementowych i o tej samej średnicy nominalnej,

- korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

- zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2 ,

- szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50),

- uszczelnienie z EPDM,

- śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

8. Łączniki rurowo - kołnierzowe i kołnierzowe do rur PE i PVC

- posiadanie atestu PZH,

- zestaw uszczelniający – wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia wykonanego z brązu z możliwością osiowego odchylenia 3,5%,

- korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7

- zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

- uszczelnienie z EPDM,

- śruby nakrętki i podkładki łączące łączniki z rurociągiem wykonane ze stali nierdzewnej,

- śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

9. Łączniki rurowo - kołnierzowe uniwersalne

- posiadanie atestu PZH,

- łączniki mają łączyć bose końce rur z armaturą kołnierzową

- korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7

- zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

- szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50),

- uszczelnienie z EPDM,

- śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

10. Opaski naprawcze do rur stalowych, PE, żeliwnych, PVC, azbestocementowych

- posiadanie atestu PZH,

- opaska wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

- śruby, nakrętki i podkładki opaski wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie opaski wykonane z EPDM,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

11. Hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-89/M-74092 a także:

- posiadanie atestu PZH,

- przystosowany do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM,

- korpus hydrantu, kolumna, uchwyt kłowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15, zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

- trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej,

- nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu,

- wrzeciono zaworu hydrantu powinno być wykonane za stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,

- możliwość całkowitego odwodnienia w stanie zamkniętym,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

12. Doszczelniacze

- posiadanie atestu PZH,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- doszczelniacz powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 i zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm,

- śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie wykonane z EPDM,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

13. Kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego (redukcja, nypel, mufa, trójnik, kolano)

- posiadanie atestu PZH,

- kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

14. Kształtki do rur PE (złącze, trójnik, kolano)

- posiadanie atestu PZH,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM.

15. Kształtki do rur PVC - U (złącze kielichowe, nasuwka, trójnik, kolano, łuk)

- posiadanie atestu PZH,

- kształtki wykonane z PVC – U,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- uszczelnienie uszczelką wielowargową wykonaną z EPDM.

- Repir Socjet – uszczelka montowana na stałe w kielichu, gwarantuje wysoką szczelność systemu. Uszczelka składa się z pierścienia uszczelniającego wykonanego z elastomeru EPDM oraz z pierścienia mocującego wykonanego z PP wzmocnionego włóknem szklanym.

16. Rury wykonane ze stali, PE, PVC - U, posiadanie atestu PZH

- rury przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- oznaczenie rur winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta oraz datę dostawy,

- dostarczane  rury wykonane z PE i PVC-U  winny być wyprodukowane w terminie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy.

17. Armatura żeliwna (króćce, zwężki, kolana, trójniki)

- posiadanie atestu PZH,

- wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 z trwałym oznaczeniem,

- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

- zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie z wewnętrzną wykładziną cementową lub farbą epoksydową o grubości warstwy min. 250 μm

- kołnierze kształtek żeliwnych wykonane zgodnie z EN-1092-2,

- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

18. Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali

- elementy powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.

19. Rury kanalizacyjne PVC

- rury w wykonaniu technologicznym litej ścianki.

20.Kształtki kanalizacyjne PVC

1.  kinety mają być przystosowane do rury trzonowej gładkiej

UWAGA:

Wszystkie w/w materiały winny posiadać dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie.

Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego.

Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy materiałów.

Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we WZORZE UMOWY stanowiącym integralną część SIWZ.

2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

CPV – 44163000 – 0 – rury i osprzęt

CPV – 42130000 – 9 – krany, kurki, zawory i podobna armatura

CPV – 42131160 – 5 – hydranty

CPV – 44470000 – 5 – wyroby z żeliwa

CPV – 44212500 – 4 – kątowniki, kształtki oraz części ze stopu stali.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 31 stycznia 2020 roku.

ROZDZIAŁ III

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – ceny ryczałtowej - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej (w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ) obejmującej całość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”.

3. Cena ryczałtowa musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. SIWZ) - w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszt pobytu przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostawy w celu potwierdzenia kompletności dostawy.

- podatek VAT

4. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązywania umowy).

5. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie 
w walucie: PLN.

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INFORMACJA O DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU:

- INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU  POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu.

1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 ppkt. 5.1-5.12 Regulaminu. Treść wymaganego oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §10 pkt. 5 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie §10 pkt. 5 ppkt. 5.3 Regulaminu. Wymagany dokument stanowić będzie załącznik nr 7 do Formularza oferty.

c. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Treść wymaganego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

d. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Treść wymaganego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt. 1.2, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (indywidualnie).

1.4 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych 
w pkt. 2], polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu  do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.2. Zapisy pkt. 1.9 i pkt. 1.10 stosuje się odpowiednio.

1.5 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej 
z następujących form:

- oryginały

- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

1.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

1.7 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

1.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

1.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. b, c, d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.10 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.9), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 1.9 stosuje się odpowiednio.

1.11 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej - zgodnie z §10 pkt. 1 ppkt. 1.2-1.4 Regulaminu.

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

– co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy)

UWAGA:

a. Wykonawca może sumować kilka dostaw o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

2.2 Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1, pkt. 2.2 oraz pkt. 2.4 –Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Treść wymaganego oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

b. wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego/potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Treść wymaganego wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ ;

UWAGA:

b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych dostaw należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postępowaniu.

b.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

b.3 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości dostaw należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, podając datę i kurs.

b.4 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy załączyć jeden wspólny wykaz dostaw.

c. dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących dostaw wskazanych w wykazie dostaw, potwierdzającego/potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wskazane w pkt. 3.1 lit. a. oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 lit. b składane są wspólnie.

3.3  Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej 
z następujących form:

- oryginały

- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

UWAGA:

Oświadczenie wskazane w pkt. 3.1 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale.

3.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

3.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii  dokumentów.

II. WYKAZ  INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCÓW:

1. Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

| Lp. | Inne dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców: |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| 1. | FORMULARZ OFERTY (treść stanowi załącznik numer 1 do SIWZ); |
| 2. | Wypełnione zestawienie armatury wod.-kan. niezbędnej dla bieżącej działalności Spółki w 2019 roku (treść stanowi załącznik numer 8 do SIWZ); |
| 3. | Parafowane Zestawienie szczegółowe warunków technicznych, jakie muszą spełniać materiały (armatura) wod.-kan. niezbędna dla bieżącej działalności Spółki w 2019 roku (treść stanowi załącznik numer 9 do SIWZ); |
| 4. | Oświadczenie o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych innych podmiotów. Treść wymaganego oświadczenia stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. |

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne, 
za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z Regulaminu oraz 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu §22 pkt. 2 Regulaminu.

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną  klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: 1/DT/2019

Oferta – DOSTAWA MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI SIECI WOD.-KAN. W ROKU 2019

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………

Nie otwierać przed: 18 STYCZNIA 2019 ROKU GODZ. 13.00

5. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone.

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

8.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.4 - należy doręczyć do dnia: 
18 STYCZNIA 2019 roku do godz. 1245 do:

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21,

84-120 Władysławowo,

Sekretariat, pok. numer 110

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

8.2 Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.8.1 - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

8.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ppkt. 8.1.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie                 z postanowieniami pkt.5, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu  18 STYCZNIA  2019 roku o godz. 1300 w:

Międzygminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21,

84-120 Władysławowo,

Sala konferencyjna, pok. numer 114

9.2  Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

9.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert i kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.5 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie.

9.6 Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w ppkt.9.5 - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest język polski.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.

3. Forma przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, itp.:

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp.

Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz drogę elektroniczną w następujących przypadkach:

- złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,

- zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,

- udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,

- dokonanie zmiany treści SIWZ,

- skierowania do Wykonawców pism: w sprawie przedłużenie terminu składania ofert, wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertami, przedłużenia okresu ważności wadium,

- dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu ,

- wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,

- zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek wskazanych w § 23 Regulaminu (tj. oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty),

- przekazanie informacji o wynikach postępowania (na podstawie § 24 ust. 10 Regulaminu),

- złożenie protestu,

- przekazanie informacji o złożeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą, przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium,

- rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,

- przekazanie informacji o podjęciu zawieszonego biegu terminu związania ofertą,

- przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu i drogi elektronicznej - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Dane do korespondencji:

Adres do korespondencji:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

Faks do korespondencji:

faks: 0-58- 674-15-44

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:

ekowik@ekowik.com.pl(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Znak postępowania:

1/DT/2019

UWAGA:

- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku (dni robocze)

w godz. 7.00 – 15.00

ROZDZIAŁ VII

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

2.  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium "cena":

punktacja za  kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:

cena najniższa

P= -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty rozpatrywanej

P- liczba punktów za kryterium –„ cena”

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 2 do SIWZ

3.Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.1.

4.Zasady oceny ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie,

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów).

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu wskazanego w pkt.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.

3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu lub drogą elektroniczną.

4. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia – Zamawiający nie zażąda – przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

ROZDZIAŁ IX

WZÓR UMOWY

###### UMOWA NR 1/DT/2019

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- ZNAK: 1/DT/2019

w dniu ……………….  we Władysławowie  pomiędzy:

1/ Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, kapitał zakładowy 41 534 000,00zł,

reprezentowaną przez: Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a:

2/....................................................................................................................................................................... wpisanym do ....................................................................................................... NIP ……....................... REGON...................................................................................................

reprezentowanym przez:..............................................................

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, - o następującej treści:

§1

Zamawiający oświadcza, że wyłonił Wykonawcę w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z  o. o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.)”, rozstrzygniętego na korzyść Wykonawcy dnia ………………….

§2

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych niniejszą umową, materiałów dla potrzeb prowadzenia przez Zamawiającego bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

  - Materiały będą sprzedawane i wydawane przez Wykonawcę Zamawiającemu sukcesywnie, partiami, w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i na jego szczegółowe zamówienie, w ilościach i za ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Łączna cena wszystkich zamówionych partii materiałów nie może przekroczyć ceny określonej w § 4 pkt 4.1 umowy.

  - Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia oraz nabycia wszystkich materiałów objętych specyfikacją zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

  - Warunki techniczne, jakie muszą spełniać materiały będące przedmiotem umowy określone w ofercie zawiera „Zestawienie szczegółowe warunków technicznych, jakie muszą spełniać materiały (armatura) wod.-kan. niezbędne dla bieżącej działalności spółki w 2019 roku”, stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

  - Umowa zawierana jest na okres do 31 stycznia 2020 r.

( 3.

  - Wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przez Wykonawcę następować będzie każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, chyba że strony odnośnie do konkretnej partii materiałów lub poszczególnych materiałów postanowią inaczej.

  - Ryzyka związane ze sprzedawanymi materiałami przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę.

  - Asortyment, wielkość partii oraz terminy dostarczenia materiałów Zamawiającemu będą uzgadniane między Stronami na bieżąco, z tym że termin wydania materiałów Zamawiającemu  nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.

( 4.

4.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tytułem wykonania umowy w kwocie odpowiadającej iloczynowi ilości oraz cen jednostkowych faktycznie nabytych i wydanych mu materiałów, nie większą łącznie za całość przedmiotu umowy niż  ……………….. zł netto (słownie: ………………………. ). Łączna wartość z podatkiem VAT wyraża się kwotą: …………….. (słownie: …………………………………………………………………………..).

4.2  Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – znak: 1/DT/2019.

4.3.Wykonawca oświadcza, że cena za przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z wytworzeniem, transportem, ubezpieczeniem i wydaniem materiałów Zamawiającemu, jak też została skalkulowana z uwzględnieniem inflacji oraz wzrostu kursu walut na dzień dostawy w PLN, a w związku z tym nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

( 5.

5.1.Wynagrodzenie płatne będzie odrębnie za każdą partię dostarczonych materiałów, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

5.2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół wydania materiałów Zamawiającemu

( 6.

  - Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu partii, w skład której wchodzą te materiały.

  - Wady i usterki materiałów będą usuwane poprzez dostarczenie przez Wykonawcę materiałów lub ich elementów wolnych od usterek lub wad, nie później niż w terminie 5 dni od momentu ich zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Koszty związane z oceną lub usunięciem wady lub usterki materiałów, koszty transportu, pakowania i inne które wiązać się będą z realizacją gwarancji obciążają Wykonawcę.

( 7.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wydaniu materiałów Zamawiającemu, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 4 pkt 4.1. umowy, za każdy dzień tego opóźnienia.

7.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki materiałów w ramach gwarancji, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 4 pkt 4.1. umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego, powyżej terminu ustalonego w § 6 pkt 6.2 niniejszej umowy.

7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalej idącego odszkodowania na pokrycie strat wynikłych z wad materiałów lub nieterminowej dostawy przedmiotu zamówienia lub  nieterminowego usunięcia wad lub usterek.

7.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wg obowiązujących przepisów za zwłokę w regulowaniu płatności.

§ 8.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 1/DT/2019,

- oferta złożona przez Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 1/DT/2019 wraz ze wszystkimi załącznikami.

( 9.

Spory związane w wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

( 10.

Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

( 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ X

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Kodeks cywilny, Regulaminu oraz niniejszej SIWZ, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć wiadomość               o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniające wniesienie protestu.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

5. O wniesieniu protestu oraz jego treści Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu protestu oraz jego treść na stronie internetowej, na której zostały udostępnione: ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium 
na wydłużony okres.

8. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

10. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

11. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

12. Po oddaleniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego protestu nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ XI

INNE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, na której udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w §14 ust. 8 Regulaminu.

ROZDZIAŁ XII

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, REGON: 192803030, kapitał zakładowy 41 534 000,00 zł;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z    postępowaniem o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie, oznaczonego numerem 1/DT/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ XIII

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

...............................................................                                                 .........................................., dnia ............

/ pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                           / miejscowość/

# OFERTA

na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

„EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie -znak: 1/DT/2019.

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

...............................................................................................................................................................................

/ nazwa Wykonawcy/

...............................................................................................................................................................................

/ siedziba Wykonawcy/

numer telefonu....................................................................numer faksu...............................................................

adres internetowy................................................................e-mail ......................................................................

województwo.......................................................................................................................................................

#### REGON:............................................................... NIP..................................................................................

I. OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

2. wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń,

3/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,

4/ jesteśmy związani złożoną oferta przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert,

5/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy,

6/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),

7/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy                        w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

II. CENA RYCZAŁTOWA:

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

CENA RYCZAŁTOWA (brutto) *- .......................................... zł (słownie: ...................................................

........................................................................................................................................................................... zł)

* Cena musi obejmować:

-     wartość przedmiotu zamówienia

-     koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

-     koszt pobytu przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostawy w celu potwierdzenia kompletności dostawy.

-     podatek VAT

wysokość stawki podatku VAT- .................% (słownie: .............................................................................

..........................................................................................................................................................................)

III. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych płatności.....................................................................................................................................................

V. OKRES GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w miesiącach – liczony od dnia wydania Zamawiającemu partii, w skład której wchodzą te materiały).

……………. .(słownie: ……………………………………………………………………………….) miesiące.

UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, liczony będzie od dnia wydania Zamawiającemu partii, w skład której wchodzą te materiały.

VI. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:

Wykonawca, którego reprezentuję:

a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;

b)powierzy wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące część/części zamówienia:*

*    niepotrzebne skreślić

1. Część / części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

…………………………………………………………………..........................................................................

…………………………………………………………………..........................................................................

DANE DODATKOWE:

2. Wartość lub część zamówienia, Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom 
(uwaga: należy wybrać jedną z trzech opcji):

□ Wartość bez VAT: ………………………………………………..…………………………………………..

Waluta: ………………………………………………………….……………………………………………

□ Proporcja (%) : …………………………………………………………..……………………………………..

(uwaga: proporcja musi zostać podana jako dodatnia wartość dziesiętna z maksymalnie dwiema cyframi.)

3. Jeżeli jest znane – krótki opis wartości lub części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

………………………………………………..........................................................................

………………………………………………..........................................................................

VII. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/UPOWAŻNIONYCH                 DO PODPISANIA  EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy) :

imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

stanowisko służbowe .............................................................................................................................................

imię i nazwisko .....................................................................................................................................................

stanowisko służbowe ...........................................................................................................................................

..................... .............................................................................................................

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 1/DT/2019

###### OŚWIADCZENIE

# Oświadczam, że Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Zamawiającego – znak: 1/DT/2019, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ

WYKAZ DOSTAW

..............................................., dnia ..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 1/DT/2019

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | Wartość dostawy w złotych (netto) | Okres realizacji | Nazwa odbiorcy, Adres. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

UWAGA:Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie (dla każdej z pozycji - oddzielnie).

..........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIA Z OPŁACANIEM PODATKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 1/DT/2019

###### OŚWIADCZENIE

# Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Zamawiającego – znak: 1/DT/2019, dotyczące nie zalegania z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne:

a. Oświadczam, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków,

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca zalega z opłacaniem podatków należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b. Oświadczam, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

..........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 1/DT/2019

OŚWIADCZENIE

# Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Zamawiającego – znak: 1/DT/2019 – na podstawie §10 pkt. 5 (w tym ppkt. 5.3) Regulaminu.

.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

*§10 pkt. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ ZDOLNOŚCI FINANSOWYCH INNYCH PODMIOTÓW

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 1/DT/2019

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2019 do siedziby Zamawiającego – znak: 1/DT/2019

1/ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

2/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

3/ w zakresie zdolności finansowych;

a)  spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

UWAGA :

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

UWAGA:

Jest to dokument o charakterze pomocniczym.

.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 8 DO SIWZ

ZESTAWIENIE ARMATURY WOD-KAN NIEZBĘDNEJ DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019R.

Nr grupy / Lp. Nazwa grupy / Nazwa materiału j.m. Ilość planowana 2019 Cena jednostkowa netto Wartość netto zasuwy kołnierzowe 1 Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80 szt 10 2 Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100 szt 10 2 Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150 szt 5 Razem zasuwa do przyłączy domowych [gwinty wewnętrzne] 1 Zasuwa DN 25 szt 10 2 Zasuwa DN 32 szt 10 3 Zasuwa DN 40 szt 20 4 Zasuwa DN 50 szt 10 Razem obudowa do zasuw teleskopowa L=0,6-1,1[niska] 1 Obudowa DN 40/50 szt 30 2 Obudowa DN 80 szt 20 3 Obudowa DN 100/150 szt 10 Razem obudowa do zasuw teleskopowa L=1,3-1,8 [wysoka] 1 Obudowa DN 40/50 szt 30 2 Obudowa DN 80 szt 30 3 Obudowa DN 100/150 szt 10 4 Obudowa DN 250/300 szt 5 Razem nawiertka do przyłączy domowych 1 Frezonawiertkla DN 80/50 szt 4 2 Frezonawiertkla DN 100/50 szt 4 3 Frezonawiertka DN 150/50 szt 4 Razem nwiertka NWZ 1 NWZ PE DN 90/50GW szt 10 2 NWZ PE DN 110/50 GW szt 10 3 NWZ PE DN 160/50 GW szt 1 4 NWZ PE DN 315/50 GW szt 1 5 NWZ żeliwo-azbest 80/50 GW szt 5 6 NWZ żeliwo-azbest 100/50 GW szt 5 7 NWZ żeliwo-azbest 150/50 GW szt 5 Razem Łączniki rurowe do rur PE 1 Łącznik rurowy DN 80 szt 2 2 Łącznik rurowy DN 100 szt 2 3 Łącznik rurowy DN 125 szt 2 4 Łącznik rurowy DN 150 szt 2 Razem łączniki rurowo-kołnierzowe do rur PE/PVC 1 Łącznik RK DN 80 szt 2 2 Łącznik RK DN 100 szt 2 3 Łącznik RK DN 125 szt 2 4 Łącznik RK DN 150 szt 2 5 Łącznik RK DN 200/225 szt 2 6 Łącznik RK DN 250/280 szt 2 7 Łącznik RK DN 300/315 szt 2 Razem łączniki rurowe uniwersalne 1 Łącznik rurowy DN 50 [46-76] szt 2 2 Łącznik rurowy DN 80 [78-108] szt 2 3 Łącznik rurowy DN 100 [100-130] szt 2 4 Łącznik rurowy DN 125 [129-159] szt 2 5 Łącznik rurowy DN 150 [152-182] szt 2 6 Łącznik rurowy DN 200 [196-234] szt 2 7 Łącznik rurowy DN 250 [245-301] szt 2 8 Łącznik rurowy DN 300 [314-349] szt 2 Razem łączniki rurowo-kołnierzowe uniwersalne 1 Łącznik RK DN 80 [78-108] szt 2 2 Łącznik RK DN 100 [100-130] szt 2 3 Łącznik RK DN 125 [129-159] szt 2 4 Łącznik RK DN 150 [152-182] szt 2 5 Łącznik RK DN 200 [196-234] szt 2 6 Łącznik RK DN 250 [245-301] szt 2 7 Łącznik RK DN 300 [314-340] szt 2 Razem opaski naprawcze do rur stalowych 1 Opaska naprawcza DN 15 szt 20 2 Opaska naprawcza DN 20 szt 20 3 Opaska naprawcza DN 25 szt 20 4 Opaska naprawcza DN 32 szt 40 5 Opaska naprawcza DN 40 szt 40 6 Opaska naprawcza DN 50 [60-68] szt 50 7 Opaska naprawcza DN 65 [78-88] szt 2 8 Opaska naprawcza DN 80 [88-98] szt 1 9 Opaska naprawcza DN 100 [108-118] szt 1 10 Opaska naprawcza DN 150 [159-171] szt 2 11 Opaska naprawcza DN 250 [260-272] szt 1 12 Opaska naprawcza DN 300 314-326] szt 1 Razem opaski naprawcze do rur żeliwnych 1 Opaska naprawcza DN 50 szt 10 2 Opaska naprawcza DN 65 szt 2 3 Opaska naprawcza DN 80 [98-108] szt 10 4 Opaska naprawcza DN 100 [114-126] szt 20 5 Opaska naprawcza DN 125 [138-162] szt 2 6 Opaska naprawcza DN 150 [168-182] szt 10 7 Opaska naprawcza DN 200 [222-246] szt 4 8 Opaska naprawcza DN 250 [273-285] szt 4 9 Opaska naprawcza DN 300 [327-340] szt 1 Razem doszczelniacze 1 Doszczelniacz DN 80 szt 4 2 Doszczelniacz DN 100 szt 4 3 Doszczelniacz DN 150 szt 4 4 Doszczelniacz DN 200 szt 4 5 Doszczelniacz DN 250 szt 4 6 Doszczelniacz DN 300 szt 4 Razem hydranty podziemne i nadziemne 1 Hydrant nadziemny DN 80 L=1600 mm szt 6 2 Hydrant nadziemny DN 80 l=2200 mm szt 20 3 Hydrant podziemny DN 80 L=1250 mm szt 5 4 Hydrant podziemny DN 80 L=500mm szt 4 5 Hydrant podziemny DN 80 L=750 mm szt 5 Razem uszczelki płaskie wodociągowe wykonane z EPDM 1 Uszczelki płaskie DN 50 szt 50 2 Uszczelki płaskie DN 80 szt 200 3 Uszczelki płaskie DN 100 szt 200 4 Uszczelki płaskie DN 125 szt 50 5 Uszczelki płaskie DN 150 szt 100 6 Uszczelki płaskie DN 200 szt 50 7 Uszczelki płaskie DN 250 szt 50 Razem armatura żeliwna[króćce, zwężki, kolana, trójniki] 1 Kolano DN 80/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne szt 5 2 Kolano hydrantowe DN 80 kołnierzowe z żeliwa sferoidalne szt 20 3 Kolano DN 100/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne szt 5 4 Kolano DN 150/90' kołnierzowe z żeliwa sferoidalne szt 2 5 Króciec FF DN 80 L=200 żeliwo sferoidalne szt 15 6 Króciec FF DN 80 L=300 żeliwo sferoidalne szt 10 7 Króciec FF DN 80 L=400 żeliwo sferoidalne szt 10 8 Króciec FF DN 80 L= 500 żeliwo sferoidalne szt 10 9 Króciec FF DN 100 L=200 żeliwo sferoidalne szt 5 10 Króciec FF DN 100 L=300 żeliwo sferoidalne szt 5 11 Króciec FF DN 100 L=400 żeliwo sferoidalne szt 5 12 Króciec FF DN 100 L=500 żeliwo sferoidalne szt 5 13 Króciec FW DN 80 żeliwo sferoidalne szt 15 14 Króciec FW DN 100 żeliwo sferoidalne szt 15 15 Króciec FW DN 150 żeliwo sferoidalne szt 5 16 Trójnik kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne szt 5 17 Trójnik kołnierzowy DN 100 żeliwo sferoidalne szt 5 18 Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/100/80 żeliwo sferoidalne szt 5 19 Trójnik kołnierzowy DN 150 żeliwo sferoidalne szt 5 22 Trójnik kołnierzowy DN 200żeliwo sferoidalne szt 2 25 Kołnierz ślepy DN 50 żeliwo sferoidalne szt 3 26 Kołnierz DN 50/50 z gwintem żeliwo sferoidalne szt 8 27 Kołnierz ślepy DN 80 żeliwo sferoidalne szt 2 28 Kołnierz DN 80/50 z gwintem żeliwo sferoidalne szt 8 29 Kołnierz ślepy DN 100 żeliwo sferoidalne szt 1 30 Kołnierz DN 100/50 z gwintem żeliwo sferoidalne szt 8 31 Kołnierz ślepy DN 150 żeliwo sferoidalne szt 2 32 Kołnierz DN 150/50 z gwintem żeliwo sferoidalne szt 2 33 Kołnierz stalowy dociskowy DN 80/90 do rur PE szt 4 34 Kołnierz stalowy dociskowy DN 100/110 do rur PE szt 4 35 Kołnierz stalowy dociskowy DN 125/125 do rur PE szt 4 36 Kołnierz stalowy dociskowy DN 160/160 do rur PE szt 4 37 Kompensator kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne szt 2 38 Zwężka kołnierzowa DN 100/80 żeliwo sferoidalne szt 5 39 Zwężka kołnierzowa DN 150/80 żeliwo sferoidalne szt 5 40 Zwężka kołnierzowa DN 150/100 żeliwo sferoidalne szt 5 41 Zwężka kołnierzowa DN 200/80 żeliwo sferoidalne szt 2 42 Zwężka kołnierzowa DN 200/100 żeliwo sferoidalne szt 2 43 Zwężka kołnierzowa DN 250/150 żeliwo sferoidalne szt 2 Razem kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego [redukcja, nypel, mufa, trójnik] 1 Głowica zaworu DN 15 ocynkowane szt 10 2 Głowica zaworu DN 20ocynkowane szt 10 3 Głowica zaworu DN 25 ocynkowane szt 10 4 Głowica zaworu DN 32 ocynkowane szt 10 5 Głowica zaworu DN 40 ocynkowane szt 10 6 Głowica zaworu DN 50 ocynkowane szt 10 7 Kolano nyplowe DN 15 ocynkowane szt 15 8 Kolano nyplowe DN 20 ocynkowane szt 60 9 Kolano nyplowe DN 25 ocynkowane szt 60 10 Kolano nyplowe DN 32 ocynkowane szt 20 11 Kolano nyplowe DN 40 ocynkowane szt 20 12 Kolano nyplowe DN 50 ocynkowane szt 10 13 Śrubunek DN 15 z uszczelką ocynkowane szt 8 14 Śrubunek DN 20 z uszczelką ocynkowane szt 8 15 Śrubunek DN 25 z uszczelką ocynkowane szt 20 16 Śrubunek DN 32 z uszczelką ocynkowane szt 15 17 Śrubunek DN 40 z uszczelką ocynkowane szt 10 18 Śrubunek DN 50 z uszczelką ocynkowane szt 15 19 Kolano DN 15 ocynkowane szt 20 20 Kolano DN 20 ocynkowane szt 50 21 Kolano DN 25 ocynkowane szt 50 22 Kolano DN 32 ocynkowane szt 30 23 Kolano DN 40 ocynkowane szt 20 24 Kolano DN 50 ocynkowane szt 15 25 Korek DN 15 gwintowany ocynkowany szt 10 26 Korek DN 20 gwintowany ocynkowany szt 10 27 Korek DN 25 gwintowany ocynkowany szt 15 28 Korek DN 32 gwintowany ocynkowany szt 10 29 Korek DN 40 gwintowany ocynkowany szt 10 30 Korek DN 50 gwintowany ocynkowany szt 10 31 Mufa DN 15 ocynkowana szt 15 32 Mufa DN 20 ocynkowana szt 20 33 Mufa DN 25 ocynkowana szt 20 34 Mufa DN 32 ocynkowana szt 20 35 Mufa DN 40 ocynkowana szt 15 36 Mufa DN 50 ocynkowana szt 10 37 Zawór kulowy DN 15 szt 20 38 Zawór kulowy DN 20 szt 80 39 Zawór kulowy DN 25 szt 90 40 Zawór kulowy DN 32 szt 50 41 Zawór kulowy DN 40 szt 15 42 Zawór kulowy DN 50 szt 10 43 Zawór zwrotny DN 15 szt 10 44 Zawór zwrotny DN 20 szt 20 45 Zawór zwrotny DN 25 szt 30 46 Zawór zwrotny DN 32 szt 10 47 Zawór zwrotny DN 40 szt 10 48 Zawór zwrotny DN 50 szt 10 49 Nypel DN 15 ocynkowany szt 30 50 Nypel DN 20 ocynkowany szt 100 51 Nypel DN 25 ocynkowany szt 150 52 Nypel DN 32 ocynkowany szt 60 53 Nypel DN 40 ocynkowany szt 50 54 Nypel DN 50 ocynkowany szt 40 55 Redukcja DN 20/15 ocynkowana szt 20 56 Redukcja DN 25/15 ocynkowana szt 20 57 Redukcja DN 32/15 ocynkowana szt 10 58 Redukcja DN 40/15 ocynkowana szt 10 59 Redukcja DN 50/15 ocynkowana szt 10 60 Redukcja DN 25/20 ocynkowana szt 200 61 Redukcja DN 32/20 ocynkowana szt 50 62 Redukcja DN 32/25 ocynkowana szt 60 63 Redukcja DN 40/20 ocynkowana szt 20 64 Redukcja DN 40/25 ocynkowana szt 20 65 Redukcja DN 40/32 ocynkowana szt 20 66 Redukcja DN 50/20 ocynkowana szt 20 67 Redukcja DN 50/25 ocynkowana szt 20 68 Redukcja DN 50/32 ocynkowana szt 20 69 Redukcja DN 50/40 ocynkowana szt 20 70 Redukcja DN 65/50 ocynkowana szt 10 71 Trójnik ocynkowany DN 15 szt 10 72 Trójnik ocynkowany DN 20 szt 20 73 Trójnik ocynkowany DN 25 szt 20 74 Trójnik ocynkowany DN 32 szt 20 75 Trójnik ocynkowany DN 40 szt 10 76 Trójnik ocynkowany DN 50 szt 10 77 Złączka zaciskowa AK DN 15 szt 15 78 Złączka zaciskowa AK DN 20 szt 30 79 Złączka zaciskowa AK DN 25 szt 40 80 Złączka zaciskowa AK DN 32 szt 30 81 Złączka zaciskowa AK DN 40 szt 10 82 Złączka zaciskowa AK DN 50 szt 10 83 Złączka zaciskowa AK DN 65 szt 5 84 Złączka zaciskowa IK DN 15 szt 10 85 Złączka zaciskowa IK DN 20 szt 10 86 Złączka zaciskowa IK DN 25 szt 25 87 Złączka zaciskowa IK DN 32 szt 20 88 Złączka zaciskowa IK DN 40 szt 10 89 Złączka zaciskowa IK DN 50 szt 10 89 Złączka zaciskowa IK DN 65 szt 2 90 Zawór czerpalny kulowy DN 15 szt 5 91 Zawór czerpalny kulowy DN 20 szt 10 92 Zawór czerpalny kulowy DN 25 szt 10 93 Zawór czerpalny grzybkowy DN 15 ocynkowany szt 10 94 Zawór czerpalny grzybkowy DN 20 ocynkowany szt 20 95 Zawór czerpalny grzybkowy DN 25 ocynkowany szt 20 96 Zawór przelotowy DN 15 żeliwo ocynkowane szt 10 97 Zawór przelotowy DN 20 żeliwo ocynkowane szt 50 98 Zawór przelotowy DN 25 żeliwo ocynkowane szt 100 99 Zawór przelotowy DN 32 żeliwo ocynkowane szt 50 100 Zawór przelotowy DN 40 żeliwo ocynkowane szt 20 101 Zawór przelotowy DN 50 żeliwo ocynkowane szt 15 102 Zawór przelotowy DN 63 żeliwo ocynkowane szt 5 103 Przedłużka mosiężna DN 15 szt 15 104 Przedłużka mosiężna DN 20[3cm] szt 60 105 Przedłużka mosiężna DN 25 [2 cm] szt 20 106 Przedłużka mosiężna DN 25[3cm] szt 20 107 Śrubunek mosiężny DN 15 szt 10 108 Śrubunek mosiężny DN 20 szt 20 109 Śrubunek mosiężny DN 25 szt 10 110 Tuleja dystansowa mosiężna DN 25 do wodomierza szt 20 Razem kształtki do rur PE, rozkręcane [złącze, trójnik, kolano] 1 Kolano PE-PE DN 25 szt 20 2 Kolano PE-PE DN 32 szt 40 3 Kolano PE-PE DN 40 szt 40 4 Kolano PE-PE DN 50 szt 20 5 Kolano PE-PE DN 63 szt 10 6 Kolano PE DN 32/20 GZ szt 15 7 Kolano PE DN 32/20GW szt 15 8 Kolano PE DN 32/25 GZ szt 20 9 Kolano PE DN 32/25GW szt 20 10 Kolano PE DN 32/32 GZ szt 20 11 Kolano PE DN 32/32 GW szt 15 12 Kolano PE DN 40/25 GZ szt 15 13 Kolano PE DN 40/25 Gw szt 20 14 Kolano PE DN 40/32 GZ szt 20 15 Kolano PE DN 40/32 GW szt 20 16 Kolano PE DN 40/40 GZ szt 20 17 Kolano PE DN 40/40 GW szt 20 18 Kolano PE DN 50/32 GZ szt 20 19 Kolano PE DN 50/32 GW szt 20 20 Kolano PE DN 50/40 GZ szt 20 21 Kolano PE DN 50/40 GW szt 20 22 Kolano PE DN 50/50 GZ szt 20 23 Kolano PE DN 50/50 GW szt 20 24 Kolano PE DN 63/50 GZ szt 20 25 Kolano PE DN 63/50 GW szt 20 26 Trójnik PE DN 25 szt 4 27 Trójnik PE DN 32 szt 4 28 Trójnik PE DN 40 szt 4 29 Trójnik PE DN 50 szt 4 30 Trójnik PE DN 63 szt 4 31 Złączka PE DN 25/20 GZ szt 25 32 Złączka PE DN 25/20 GW szt 25 33 Złączka PE DN 32/20 GZ szt 25 34 Złączka PE DN 32/20GW szt 25 35 Złączka PE DN 32/25 GZ szt 25 36 Złączka PE DN 32/25GW szt 25 37 Złączka PE DN 32/32 GZ szt 25 38 Złączka PE DN 40/25 GZ szt 25 39 Złączka PE DN 40/25 GW szt 25 40 Złączka PE DN 40/32 GZ szt 25 41 Złączka PE DN 40/32 GW szt 25 42 Złączka PE DN 40/40 GZ szt 25 43 Złączka PE DN 40/40 GW szt 25 44 Złączka PE DN 50/32 GZ szt 25 45 Złączka PE DN 50/32 GW szt 25 46 Złączka PE DN 50/40 GZ szt 20 47 Złączka PE DN 50/40 GW szt 20 48 Złaczka PE DN 50/50 GZ szt 20 49 Złączka PE DN 50/50 GW szt 20 50 Złączka PE DN 63/50 GZ szt 10 51 Złączka PE DN 63/50 GW szt 10 52 Złączka PE-PE DN 25 szt 20 53 Złączka PE-PE DN 32 szt 20 54 Złączka PE-PE DN 40 szt 20 55 Złączka PE-PE DN 50 szt 20 56 Złączka PE-PE DN 63 szt 20 57 Mufa elektrooporowa DN 90 do rur PE szt 4 58 Mufa elektrooporowa DN 110 do rur PE szt 4 59 Mufa elektrooporowa DN 125 do rur PE szt 4 60 Mufa elektrooporowa DN 160 do rur PE szt 4 61 Kolano elerktrooporowe DN 90 [45',90'] do rur PE szt 4 62 Kolano elerktrooporowe DN 110 [45',90'] do rur PE szt 4 63 Kolano elektrooporowe DN 125 [45',90'] do rur PE szt 4 64 Kolano elektrooporowe DN 160 [45',90'] do rur PE szt 4 65 Tuleja elektrooporowa DN 90 do rur PE szt 4 66 Tuleja elektrooporowa DN 110 do rur PE szt 4 67 Tuleja elektrooporowa DN 125 do rur PE szt 4 68 Tuleja elektrooporowa DN 160 do rur PE szt 4 Razem kształtki do rur wodociągowych PVC-U-1MPa [złącze kielichowe, nasuwka, trójnik, kolano, łuk] 1 Nasuwka PVC DN 90 Repair Socket szt 30 2 Nasuwka PVC DN 110 Repair Socket szt 40 3 Nasuwka PVC DN 160 Repair Socket szt 10 4 Nasuwka PVC DN 225 Repair Socket szt 6 5 Nasuwka PVC DN 280 Repair Socket szt 6 6 Nasuwka PVC DN 315 Repair Socket szt 6 7 Kolano PVC kąt.11' DN 90 szt 4 8 Kolano PVC kąt.22' DN 90 szt 4 9 Kolano PVC kąt.30' DN 90 szt 4 10 Kolano PVC kąt.45' DN 90 szt 4 11 Kolano PVC kąt.90' DN 90 szt 4 12 Kolano PVC kąt.11' DN 110 szt 4 13 Kolano PVC kąt.22' DN 100 szt 4 14 Kolano PVC kąt.30' DN 110 szt 4 15 Kolano PVC kąt 45' DN 110 szt 4 16 Kolano PVC kąt 90' DN 110 szt 4 17 Kolano PVC kąt 45' DN 160 szt 4 18 Kolano PVC kąt 90' DN 160 szt 4 Razem rury wykonane ze stali, PE, PVC-U 1 Rura PE 100 SDR 17 DN 25 mb 100 2 Rura PE 100 SDR 17 DN 32 mb 200 3 Rura PE 100 SDR 17 DN 40 mb 200 4 Rura PE 100 SDR 17 DN 50 mb 200 5 Rura PE 100 SDR 17 DN 63 mb 50 6 Rura PVC DN 90.PN 10 L=3m szt 12 7 Rura PVC DN 110.PN 10 L=3m szt 15 8 Rura PVC DN 160.PN 10 L=3m szt 2 9 Rura PVC DN 280.PN 10 L=6m szt 2 10 Rura PVC DN 225.PN 10 L=6m szt 2 11 Rura PVC DN 315.PN 10 L=6m szt 2 12 Rura ocynkowana DN 15 mb 12 13 Rura ocynkowana DN 20 mb 12 14 Rura ocynkowana DN 25 mb 18 15 Rura ocynkowana DN 32 mb 18 16 Rura ocynkowana DN 40 mb 18 17 Rura ocynkowana DN 50 mb 18 Razem rury kanalizacyjne PVC lite 1 Rura PVC 160/3,2 L=1m szt 5 2 Rura PVC 160/4,7 L=3m szt 5 3 Rura PVC 200/4,9 L=1m szt 5 4 Rura PVC 200/5,9 L=3m szt 5 Razem kształtki kanalizacyjne PVC 1 Kolano PVC DN 160/15'' szt 2 2 Kolano PVC DN 160/30'' szt 2 3 Kolano PVC DN 160/45'' szt 2 4 Kolano PVC DN 160/90'' szt 2 5 Kolano PVC DN 200/45'' szt 2 6 Kolano PVC DN 200/90'' szt 2 7 Korek PVC DN 160 szt 4 8 Korek PVC DN 200 szt 2 9 Trójnik PVC DN 160/160/160 szt 2 10 Trójnik PVC DN 200/200/200 szt 2 11 Przejście kamionka PVC DN 160/160 szt 2 12 Przejście kamionka PVC DN 200/160 szt 2 13 Przejście kamionka PVC DN 200/200 szt 2 14 Zasuwa burzowa DN 160 szt 2 Razem kineta do rur trzonowych gładkich kanalizacyjnych 1 Kineta przelotowa DN 315/160 szt 2 2 Kineta przelotowa DN 315/200 szt 2 3 Kineta zbiorcza DN 315/200 szt 2 4 Rura PVC trzonowa DN 400L=6m szt 2 Razem inne 1 Pokrywa betonowa z otworem DN 1000/600 szt 1 2 Pokrywa betonowa z otworem DN 1200/600 szt 4 3 Pokrywa betonowa DN 600 szt 10 4 Krąg DN 1200/600 szt 4 Razem śruby, nakrętki. podkładki ze stali ocynk 1 Śruby z pełnym gwintem M16/80 kg 200 2 Śruby z pełnym gwintem M16/200 kg 100 3 Nakrętki M16 kg 100 4 Podkładka M16 kg 50 Razem konopie, pasty, taśmy 1 Konopie szt 10 2 Taśma teflonowa szt 10 3 Pasta uszczelniająca do gwintów 250gr szt 40 4 Pasta poślizgowa do rur PVC szt 50 5 Taśma ostrzegawcza biało czerwona 100m szt 50 Razem włazy średnicy 600mm z żeliwa do studni kanalizacyjnych i wpusty uliczne 1 Właz żeliwny -40t typ ciężki szt 12 2 Właz żeliwny H-50 szt 2 3 Wpust ściekowy-40t szt 2 4 Manszeta 315/400[gładka] szt 25 5 Teleskop 315mm z włazem D 400 szt 25 6 Studnia wodomierzowa DN 400 szt 2 Razem Suma wartość netto

ZAŁĄCZNIK NUMER 9 DO SIWZ

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ MATERIAŁY (ARMATURA) WOD.-KAN. NIEZBĘDNA DLA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁÓW:

W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta.

1. Zasuwy kołnierzowe

1. posiadanie atestu PZH,

2. wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane na zimno,

3. korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

4. minimum potrójne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierścieni dławicowych i układu uszczelek typu O-ring z EPDM lub NBR. Możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez konieczności zamykania wody,

5. klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany na całej powierzchni (wewnątrz i na zewnątrz) z  EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodą),

6. bezgniazdowy przelot,

7. śruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone masą na gorąco. Dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące 100%-ową szczelność,

8. uszczelnienie pokrywy uszczelką z EPDM,

9. wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej,

10. kołnierze wykonane zgodnie z EN-1092-2,

11. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

2. Obudowa do zasuw teleskopowa

1. obudowa z zasuwą tworzą komplet,

2. pręt obudowy – trzpień wykonany ze stali ocynkowanej o profilu kwadratowym,

3. kaptur trzpienia przymocowany śrubą lub zawleczką do trzpienia,

4. łącznik trzpienia obudowy z zasuwą przymocowany do trzpienia i zasuwy śrubą nierdzewną lub zawleczką nierdzewną, możliwe jest zastosowanie równoważnego połączenia obudowy z zasuwą uniemożliwiające rozłączenie obudowy od zasuwy z poziomu gruntu – łączenie trzpienia z zasuwą powinno odbywać się po zabudowaniu zasuwy w rurociąg,

5. obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

6. obudowa umożliwiająca ustawienie jej na dowolnej wysokości (w dopuszczalnych granicach)                 7. rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić do   zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym.

3. Zasuwy do przyłącz domowych

1. posiadanie atestu PZH,

2. wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej,

3. korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa

4. uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierścieni dławicowych i układu uszczelek typu O-ring z EPDM lub NBR,

5. klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany EPDM (dopuszczonym do kontaktu z wodą),

6. bezgniazdowy przelot,

7. śruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,   wpuszczone w korpus i zabezpieczone masą na gorąco,

8. uszczelnienie pokrywy uszczelką elastomerową z EPDM,

9. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie,

10. zasuwy powinny umożliwiać nawiercanie sieci głównej pod ciśnieniem aparatem do nawiercania.

4. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur  azbestocementowych

1. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

3. taśma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wykładziną gumową,

4. siodełko opaski wykonane z żeliwa sferoidalnego,

5. elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2

6. uszczelnienie wykonane z EPDM,

7. śruby nakrętki i podkładki opaski powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

8. opaska powinna posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint,

9. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

5. Opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC

1.posiadanie atestu PZH,

2.przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

3.korpus opaski wykonany z żeliwa sferoidalnego,

4.elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

5.opaska z wkładkami uszczelniającymi wykonanymi z EPDM,

6.śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,

7.opaska powinna posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint,

8.klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

6. Skrzynki do zasuw uliczne duże, hydrantowe, do przyłącz domowych

1. skrzynki wykonane z PE lub PA+.

7. Łączniki rurowe uniwersalne

1. posiadanie atestu PZH,

2. łączniki mają łączyć bose końce rur, także różnych materiałowo żeliwnych stalowych azbestocementowych i o tej samej średnicy nominalnej,

3. korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

4. zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2 ,

5. szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50),

6. uszczelnienie z EPDM,

7. śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

8. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

9. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

8. Łączniki rurowo - kołnierzowe i kołnierzowe do rur PE i PVC

1. posiadanie atestu PZH,

2. zestaw uszczelniający – wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia wykonanego z brązu z możliwością osiowego odchylenia 3,5%,

3. korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7

4. zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

5. uszczelnienie z EPDM,

6. śruby nakrętki i podkładki łączące łączniki z rurociągiem wykonane ze stali nierdzewnej,

7. śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

8. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

9. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na   wyrobie.

9. Łączniki rurowo - kołnierzowe uniwersalne

1. posiadanie atestu PZH,

2. łączniki mają łączyć bose końce rur z armaturą kołnierzową

3. korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7

4. zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

5. szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50),

6. uszczelnienie z EPDM,

7. śruby, nakrętki i podkładki łączników wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

8. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

9. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na     wyrobie.

10. Opaski naprawcze do rur stalowych, PE, żeliwnych, PVC, azbestocementowych

1. posiadanie atestu PZH,

2. opaska wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

3. śruby, nakrętki i podkładki opaski wykonane ze stali nierdzewnej,

4. uszczelnienie opaski wykonane z EPDM,

5. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

11. Hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-89/M-74092 a także:

1. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowany do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

3. grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM,

4. korpus hydrantu, kolumna, uchwyt kłowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400-15, zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. Jakość powłok  zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymagania normy DIN30677-2,

5. trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej,

6. nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu,

7. wrzeciono zaworu hydrantu powinno być wykonane za stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,

8. możliwość całkowitego odwodnienia w stanie zamkniętym,

9.klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

12. Doszczelniacze

1. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

3. doszczelniacz powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 i zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm,

4. śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,

5. uszczelnienie wykonane z EPDM,

6. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

13. Kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego (redukcja, nypel, mufa, trójnik, kolano)

1. posiadanie atestu PZH,

2. kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego,

3. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

14. Kształtki do rur PE (złącze, trójnik, kolano)

1. posiadanie atestu PZH,

2. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

3. uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM.

15. Kształtki do rur PVC - U (złącze kielichowe, nasuwka, trójnik, kolano, łuk)

1. posiadanie atestu PZH,

2. kształtki wykonane z PVC – U,

3. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

4. uszczelnienie uszczelką wielowargową wykonaną z EPDM.

5. Repir Socjet – uszczelka montowana na stałe w kielichu, gwarantuje wysoką szczelność systemu. Uszczelka składa się z pierścienia uszczelniającego wykonanego z elastomeru EPDM oraz z pierścienia mocującego wykonanego z PP wzmocnionego włóknem szklanym.

16. Rury wykonane ze stali, PE, PVC - U, posiadanie atestu PZH

1. rury przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

2. oznaczenie rur winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta oraz datę dostawy,

3. dostarczane  rury wykonane z PE i PVC-U  winny być wyprodukowane w terminie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy.

17. Armatura żeliwna (króćce, zwężki, kolana, trójniki)

1. posiadanie atestu PZH,

2. wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS500-7 z trwałym oznaczeniem,

3. przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,

4. zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie z wewnętrzną wykładziną cementową lub farbą epoksydową o grubości warstwy min. 250 μm

5. kołnierze kształtek żeliwnych wykonane zgodnie z EN-1092-2,

6. klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

18. Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali

1. elementy powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.

19. Rury kanalizacyjne PVC

1. rury w wykonaniu technologicznym litej ścianki.

20.Kształtki kanalizacyjne PVC

1.  kinety mają być przystosowane do rury trzonowej gładkiej

UWAGA:

Wszystkie w/w materiały winny posiadać dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie.

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).